Россия, 659316, Алтайский край,

г. Бийск, ул. Лесная, 10

Тел.: (3854) 32-41-97, факс: 32-41-98

E-mail: cto3@sa-biysk.ru

Техническое задание для изготовления

модульной пожарной насосной установки (МПНУ)

- Контактная информация

Таблица 1

| Заказчик: |  |
| --- | --- |
| Адрес: |  |
| Ответственный сотрудник: |  |
| Телефон/ Факс: |  |
| Электронная почта: |  |

- Параметры для подбора оборудования:

Таблица 2

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Источник водоснабжения | Резервуар | Расстояние от оси насоса до максимального уровня воды в резервуаре, +/- м |  |
|  |  | Расстояние от оси насоса до минимального уровня воды в резервуаре (точки забора), +/- м |  |
|  |  | Расстояние от резервуара до установки |  |
|  | Водопровод | Давление, кг/см2 (м вод. ст.) |  |
| Условный проход всасывающего коллектора |  |
| Условный проход напорного коллектора |  |
| Расход | Qмин, м3/час |  |
|  | Qмакс, м3/час |  |
| Давление (напор) | Рмин, м вод. ст. |  |
|  | Рмакс, м вод. ст. |  |

- Основные подключаемые устройства:

Таблица 3 – Узел управления спринклерный

| Кол. | Условное обозначение | Включить в КП, да/нет |
| --- | --- | --- |

Таблица 4 – Узел управления дренчерный

| Кол. | Условное обозначение | Включить в КП, да/нет |
| --- | --- | --- |

- Требуемые дополнительные устройства:

Таблица 5 – Затвор дисковый

| Условный проход | Кол. | Контроль положения, да/нет | Подключение к шкафу ШУК (в МПНУ), да/нет | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 6 – Шкаф управления электрозадвижками ШУЗ

| Количество электрозадвижек | Напряжение питания, В | Потребляемая мощность, Вт |
| --- | --- | --- |

Таблица 7 – Прочее оборудование производства ЗАО «ПО «Спецавтоматика»

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Шкаф управления и сигнализации ШУС |  |
| Шкаф управления дренажным насосом ШУДН |  |
| Шкаф автоматического ввода резерва АВР |  |
| Устройство контроля уровня жидкости «УКУ-1» |  |
| Сигнализатор потока жидкости СПЖ «Стрим» |  |

Примечание – Пустые ячейки заполнить по необходимости

Предложения Заказчика по составу, схеме и компоновке станции пожаротушения:

Приложения к ТЗ:

- схема помещения, в которой устанавливается МПНУ с указанием осей и отметок, а также имеющихся дверных проемов или монтажных проемов для установки оборудования;

- схемы точек ввода подводящих трубопроводов и вывода распределительных трубопроводов с указанием осей и отметок.